GOLEM - scan

Závislost napětí na závit při průrazu a maximálního proudu Ip+ch na napětí baterie Uoh.

Parametrem je tlak pracovního plynu a hodnota toroidálního magnetického pole. Graf je vynesen pro zpoždění t = 2 ms.

Závěr: Průrazné napětí na závit závisí zejména na napětí baterie Uoh.

Obr 2. Závislost napětí na závit při průrazu a maximálního proudu Ip+ch na napětí baterie Ub

Parametrem je tlak pracovního plynu a napětí Uoh. Graf je vynesen je vynesen pro zpoždění t = 2 ms.

Závěr: Průrazné napětí nezávisí příliš na magnetickém o¨poli. Zdá se však, že existuje mírně optimální Bt pro Ub= 900 V. Je třeba detailněji proměřit.