SCÉNÁŘ prosím

---
Vakuový systém tokamaku GOLEM
(VS: vyměnit obr.)

---
Proč vakuum v tokamacích
- Ve vzduchu (N+O+..) to nedáme
- Čistota H (D-T) plazmatu

---
Vakuum - úvod
Tlak nižší než atmosférický tlak (1013,25*102 Pa)
V tokamaku
Řádově 10-3 Pa (střední – vysoké vakuum)
Nízká hustota plynu
Eliminace nečistot
VS: rešerše
Kde se používá, proč

---
Schéma
Dvoustupňový systém (proč viskózní a molekulární proudění)
Vakuum vytvářeno kombinací (dálkově) rotační vývěvy a dvou turbomolekulárních vývěv
Řízeno dálkově ovládanými/pneumatickými ventily

---
Rotační vývěva
- První stupeň systémů vysokého a ultra vysokého vakua
- Snížení tlaku řádově na 10-1 Pa
1. stator
2. rotor
3. pružina
4. vstup vzduchu
5. výstup stlačeného vzduchu
Referovat obrázky

---
Turbomelekulární vývěva
- K dosažení vysokého až ultra vysokého vakua (až do 10-11 Pa)
- Výhoda: velmi čisté vakuum
- Nutnost použít v kombinaci s jinou vývěvou (zde s rotační)

---
Pneumatické ventily
Slouží k ovládání stlačeného vzduchu
Ovládáno tlakem na membránu a pružinu
Výhoda: na rozdíl od mechanických ventilů – okamžitá reakce na tlak

---
Použitá literatura