## List1
Kapitola 1 | Přípravné práce a bourání
č. položky | položka | MJ | počet | jednotková cena |  | cena celkem |  | cena za MJ | cena celkem
|  |  |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž
b1 | Vysekání drážek pro kabely 50/30 | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20000
Kapitola 2 | Komunikace
č. položky | položka | MJ | počet | jednotková cena |  | cena celkem |  | cena za MJ | cena celkem
|  |  |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž
k1 | vytrhání dlažby z žulových kostek malých (100/100/100) vč. naložení, odvozu a likvidace | m2 | 35
k2 | vytěžení podkladu vč. naložení a odvozu 250 mm | m3 | 9
k3 | urovnání a zhutnění pláně | m2 | 35
k4 | podkladní vrstva štěrk 32-63 150 mm | m2 | 35
k5 | vsyp včetně nivelace a zhutnění 50 mm | m3 | 0.5
k6 | leštěný beton s rozptýlenou výztuží vč. dilatačních spar 150 mm (+ tepelná izolace 50 mm XPS) | m2 | 35
k7 | Skládkovné – vytěžený podklad | t | 18
200000
Kapitola 3 | Zámečnické práce
č. položky | položka | MJ | počet | jednotková cena |  | cena celkem |  | cena za MJ | cena celkem
|  |  |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž
z1 | garážová vrata 3000/3000, segmentová, tepelně a akusticky izolační, panel in dřevo (překližka)/out překližka, dálkově oládaná, s možností napojení na EPS (kabeláž v nehořlavém provedení). Další požadavky:šířka cca 2600 m výška 3 m 4 sekce, tepelná a zvuková izolace, bez dveřního segmentu, design variantně: a) dřevo nebo překližka (problém s požárním nebezpečím a s izolačními vlastnostmi, b) imitace dřeva (PU panel s povrchovou úpravou,aku a tep. izolační, nehořlavý, ale ošklivý) osazení mezi nenosné SDK příčky (na základě montážního požadavku může být v příčce provedena výztuha) požadavek na minimální snížení podhledu ve vysunuté poloze dálkové ovládání ruční ovládání z obou stran (možnost ověření přístupu čipem) nouzové ruční otevření zevnitř možnost připojení a nouzového otevření signálem EPS, provedení kabeláže v nehořlavém provedení | ks | 2 | 40000 |  | 80000 | 0 | 40000 | 80000 | ADDOOR | U Větrníku 2034/3, 16200 Praha, Břevnov | Telefon 420603470543 E-mail kohout@addoor.cz | www.addoor.cz
80000
Kapitola 4 | Truhlářské práce
č. položky | položka | MJ | počet | jednotková cena |  | cena celkem |  | cena za MJ | cena celkem
|  |  |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž
t1 | demontáž kazetových výplní nadvětlíků | ks | 2
t2 | dodávka a montáž dřevěných žaluzií (přisávání a odtah vzduchotechniky) podle zaměření skutečného stavu | ks | 2
t3 | sada sklápěcího nábytku – soubor. Technické detaily viz samostatná složka dokumentace | soubor | 1
500000
Kapitola 5 | Elektro silnoproud
č. položky | položka | MJ | počet | jednotková cena |  | cena celkem |  | cena za MJ | cena celkem
|  |  |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž
esi1 | kabelová trasa – CU 3x2,5 mm2 pod omítku včetně zakončení v rozvaděči (zásuvky 240 V pro laboratorní pracoviště) | mb | 50
esi2 | kabelová trasa – CU 3x1,5 mm2 pod omítku včetně zakončení v rozvaděči (osvětlení centrální +laboratorní pracoviště) | mb | 70
esi3 | přístrojový panel (4x 240 V, 2xLAN, připojení oscilometrů?) | ks | 9
esi4 | proudový chránič | ks | 2
esi5 | Jistič 10 A | ks | 4
esi6 | svítidlo centrální zářivkové 2 tr. | ks | 2
esi7 | svítidlo nástěnné – dosvětlení pracovišť | ks | 9
50000
Kapitola 6 | Elektro slaboproud
č. položky | položka | MJ | počet | jednotková cena |  | cena celkem |  | cena za MJ | cena celkem
|  |  |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž
e1 | kabeláž LAN | mb | 500
e2 | kabeláž speciální (osciloskopy) | mb | ?
e3 | připojení a oživení kabeláže | soubor | 1
e4 | datový projektor + promítací plátno | ks | 1
e5 | velkoplošný televizor | ks | 1
e6 | centrální dálkové ovládání audiovizuální techniky a osvětlení | soubor | 1
500000
Kapitola 7 | Vzduchotechnika
č. položky | položka | MJ | počet | jednotková cena |  | cena celkem |  | cena za MJ | cena celkem
|  |  |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž
v1 | ventilační jednotka s příslušenstvím (nasávací potrubí, ventilátor, vstupní a výstupní mřížky, tlumiče, filtry, topná a chladící jednotka, mrazové klapky, měření a ovládání, izolace, montáž) | soubor | 1 | 120000 |  | 120000 | 0 | 120000 | 120000
120000
Kapitola 8 | Topení
č. položky | položka | MJ | počet | jednotková cena |  | cena celkem |  | cena za MJ | cena celkem
|  |  |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž
top1 | elektrický sálavý panel nástěnný (stropní) | ks | 2 | 0 | 0
top2 | připojení, měření a regulace, společné ovládání se vzduchovým vytápěním | soubor | 1 | 0 | 0
top3
Kapitola 9 | Stavební práce
č. položky | položka | MJ | počet | jednotková cena |  | cena celkem |  | cena za MJ | cena celkem
|  |  |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž
s1 | zednické začištění kabelových drážek, zednické vyspravení detailů omítek, štukování 20% | m2 | 20
s2 | sádrokartonová příčka 75 mm bez požární odolnosti výšky nad 3 m | m2 | 6
s3 | akustický podhled minerální nebo SDK s vestavěným osvětlením bez požární odolnosti | m2 | 40
50000
Kapitola 10 | kamenické práce
č. položky | položka | MJ | počet | jednotková cena |  | cena celkem |  | cena za MJ | cena celkem
|  |  |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž
k1 | očištění, vyspravení a konzervace kamenných soklů a schodů | m2 | 20
15000
Kapitola 11 | malířské a natěračské práce
č. položky | položka | MJ | počet | jednotková cena |  | cena celkem |  | cena za MJ | cena celkem
|  |  |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž
m1 | výmalba průjezdu – otěruvzdorná, vysoce bílá barva, 2x | soubor | 1
m2 | repase nátěru vstupních dveří do budovy z průjezdu
15000
Kapitola 12 | EPS
č. položky | položka | MJ | počet | jednotková cena |  | cena celkem |  | cena za MJ | cena celkem
|  |  |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž
eps1 | funkční soubor požární signalizace vč. rozvaděče – ovládání garážových vrat, dveřních otvíračů, signalizace. Propojení do funkčního celku se stávající požární a poplachovou signalizací. + UPS | soubor | 1
eps2 | Požární dveřní otvírače (dveře 100 kg), kabeláž v nehořlavém provedení, propojení s EPS, oživení | ks | 4
100000
Kapitola 13 | EZS
č. položky | položka | MJ | počet | jednotková cena |  | cena celkem |  | cena za MJ | cena celkem
|  |  |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž
ezs1 | funkční soubor elektrického zajištění objektu (čidla, čtečky čipů, elektrické zámky v požárním provedení vč. UPS), propojení s EPS, oživení | soubor | 3
30000
| PROJEKT – administrativa | [7 empty] | 100000
| CELKEM ODHAD PRÁCE | [7 empty] | 1780000