Měření 04.01.22

(navazuje na měření 21.12.21)

Cílem měření 4.1.2022 bylo převážně otestovat, zda sbírají data oba tunely a backplaty dvojité tunelové sondy a dále pomocí manipulátoru určit, při jakém úhlu theta je sonda rovnoběžná s proudem plazamatu.

Nejprve jsme provedli výboje #37811 - #37815 s tím, že napětí na sondě bylo postupně snižováno od u=-10V až u=-100V (resp. -104.6) s krokem převážně -10V. První výboj musel být opakován, protože oscilátor neukazoval žádný signál, kvůli špatnému nastavení triggeru. Tyto výboje byly provedeny pro otestování, zda všechny elektrody sbírají signál. 4 ze 4 elektrod sondy byly napojeny na oscilátor a 3 ze 4 sbíraly data.

Jeden z backplatů (kanál oscilátoru U_bp_2 resp. CH2) po dobu celého měření sbíral téměř neměnný signál, který neodpovídal standartnímu signálu. Vzhledem k tomuto špatnému fungování bude muset být backplate opraven.

Na obrázku 1 je zobrazen reprezentativní signál je všech 4 elektrod sondy:

Obrázek 1: Reprezentativní signál je všech 4 elektrod dvojité tunelové sondy

Dále jsme provedli výboje #37829 - #37847, při kterých jsme postupně zvyšovali úhel sondy k plazmatu od 0° - 180° se krokem 10° (další úhly nejsou nutné, protože sonda je dvojitá tunelová, tedy oboustranně symetrická). První výboj musel být opakován nesprávnému zobrazování na oscilátoru.

Před výboji s proměnným úhlem theta jsme upravily parametry plazmatu pro dosažení co nejoptimálnější délky výboje. Finální paramatry byly Ubt=800mT (toroidální magnetické pole); Ucd=400mA (proud indukovaný v plazmatu); r = 70mm. Změnou r jsme otestovali funkčnost skriptu pro komunikaci s manipulátorem.

Vykreslení základních parametrů plazmatu pro ověření reprodukovatelnosti výbojů #37829 - #37847 je znázorněno na obrázku 2:

Obrázek 2: Základní parametry plazmatu pro výboje #3829 - #37847

Podle naměřeného proudu na fungujícím backplatu a tunelu stejné strany sondy byl spočten elektrický tok jeho závislost na úhlu sondy pro časy 6, 7, 8 ms je znázorněna na obrázku 3:

Obrázek 3: Závislost J_sat na úhlu sondy

Pro determinování v jakém úhlu je sonda rovnoběžně s plazmatem je nutné vykreslit závislost velikosti naměřeného signálu z funkčního backplatu na úhlu sondy pro určitý čas. Pro úhel, kde je signál nejvyšší, by měla hodnota signálu být nejvyšší. Tato závislost pro časy 6, 7, 8 ms je vykreslena na obrázku 4:

Obrázek 4: Závislost velikosti signálu na úhlu sondy