## Slide 1: Časový vývoj MHD struktur v tokamaku
Matěj Ivánek
PRPL 2021/2022
29. 3. 2022
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, čvut v praze
1

## Slide 2: Stav a cíle
Stav
  Replikovány výsledky detekce MHD struktur
  Proveden 1. scan výbojů s proměnným toroidálním magnetickým polem
  Napsán skript pro popis časového vývoje MHD struktur
Cíle
  Provést 2. scan výbojů a dosažení optimálních parametrů pro vznik MHD struktur
  Detekce časového a prostorového vývoje MHD struktur
  Implementace skriptu do rozhraní tokamaku GOLEM
2

## Slide 3: 1. série výbojů s proměnlivým polem (35880 – 35901)
Ucd = 450 V
preq = 16 mPa
UBt ∈ <1300 V; 250 V>
3
Obr. 1: Průběh maximálního Bt v závislosti na pořadí výstřelu

## Slide 4: 1. série výbojů s proměnlivým polem
4
Obr. 2: Průběh výboje 35880
Obr. 3: Průběh výboje 35901

## Slide 5: 1. série výbojů s proměnlivým polem
5
Obr. 4: Výsledek scanu výbojů s proměnným toroidálním polem

## Slide 6: Detekce MHD struktur
Detekce pomocí cívek
  Detekujeme pouze derivaci (ta pro analýzu stačí)
  Pre-processing (odstranění off-setu, výběr časového okna, …)
  Provedeme band-pass filtr
Spektrogram
  Pomáha určit zajímavé oblasti zhlediska MHD struktur
Korelační analýza
  Vyjadřuje míru podobnosti 2 signálů
  Dobře odhaluje perdiodicitu
6

## Slide 7: Sběr dat
7

## Slide 8: Výběr časového okna a filtrace
8

## Slide 9: Tvorba spektrogramu
Časový vývoj spektrálního složení signálu
9

## Slide 10: Cross-korelační analýza
10

## Slide 11: Cross-korelační analýza
11

## Slide 12: Cross-korelační analýza
12
Referenční cívka

## Slide 13: Cross-korelační analýza
13
Referenční cívka
Budou měřit v daný čas podobně

## Slide 14: Cross-korelační analýza
14
Referenční cívka
Budou měřit v daný čas podobně
Budou naprosto odlišné

## Slide 15: Cross-korelační analýza
15

## Slide 16: Modelový případ

## Slide 17: Modelový případ
17

## Slide 18: Modelový případ
18

## Slide 19: Aplikace
Výboje 10579 a 11767
19

## Slide 20: Aplikace
Výboje 10579 a 11767
20

## Slide 21: Aplikace

## Slide 22: Detekce lineárních struktur
Hauova transformace
  Využívá vyjádření přímky ve tvaru:
  Převádí přímky z prostoru do bodů v Houghově prostoru
  Funguje i obecněji na nadplochy v N dimenzích
  Používáno pro počítačové vidění

## Slide 23: Houghova transformace

## Slide 24: Detekce lineárních struktur

## Slide 25: Detekce lineárních struktur

## Slide 26: Detekce lineárních struktur

## Slide 27: Detekce lineárních struktur