## Papouch_schema_zapojeni
Papouch zapojení relátek
Číslo relátka | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7
Svorky | 1 | + | 0 | 1 | + | 0 | 1 | + | 0 | 1 | + | 0 | 1 | + | 0 | 1 | + | 0 | 1 | + | 0
Vodiče
Relé | 24V O |  |  | 24V M |  |  | 24V N
Sepne | 220V |  |  | 220V |  |  | 220V
Funkce | Buchadlo zkrat kondenzátorů B_t |  |  | Buchadlo zkrat kondenzátorů E_CD |  |  | Buchadlo zkrat kondenzátorů E_BD |  |  | Poloha I Bt_1 |  |  | Poloha II Bt_1 |  |  | Poloha I Bt_2 |  |  | Poloha II Bt_2
Číslo relátka | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13
Svorky | 1 | + | 0 | 1 | + | 0 | 1 | + | 0 | 1 | + | 0 | 1 | + | 0 | 1 | + | 0
Vodiče
Relé | [6 empty] | a+B+C
Sepne
Funkce | Poloha I Ecd |  |  | Poloha II Ecd |  |  | PŘIPOJENÍ BATERIÍ MODULŮ K TRIGGE |  |  | polarita nabíjení Bt |  |  | připojení a odepnutí VN
Číslo relátka | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19
Svorky | 1 | + | 0 | 1 | + | 0 | 1 | + | 0 | 1 | + | 0 | 1 | + | 0 | 1 | + | 0
Vodiče
Relé |  |  |  | F | [8 empty] | K
Sepne
Funkce |  |  |  | nabíjení 50V , NN o odepnutí | [8 empty] | sepnutí 50V zdroj

## Nabíjení kondenzátorů
Bez arduina
hodnota na zdoji [V] | hodnota na osciloskopu ze sondy [mV] | Poměr
0 | -26.5 | 0
0.5 | 22 | 22.7273
1 | 73 | 13.6986
1.3 | 101 | 12.8713
2.3 | 202 | 11.3861
3.3 | 304 | 10.8553
4.3 | 403 | 10.67
5.3 | 504 | 10.5159
6.3 | 604 | 10.4305
7.3 | 706 | 10.3399
8.3 | 808 | 10.2723
9.3 | 909 | 10.231
10.3 | 1000 | 10.3
13.3 | 1310 | 10.1527
15.3 | 1510 | 10.1325
20.3 | 2020 | 10.0495
25.3 | 2510 | 10.0797
30.3 | 2950 | 10.2712
35.3 | 3470 | 10.1729
40.3 | 3970 | 10.1511
45.3 | 4460 | 10.157
50.3 | 4980 | 10.1004
S arduinem
hodnota na zdoji [V] | hodnota na osciloskopu ze sondy [mV] | Poměr | značné oscilace
0 | -95.5 | 0
0.5 | -40 | -12.5
1 | 4.6 | 217.3913
1.3 | 30 | 43.3333
2.3 | 130 | 17.6923
3.3 | 232 | 14.2241
4.3 | 330 | 13.0303
5.3 | 432 | 12.2685
6.3 | 540 | 11.6667
7.3 | 640 | 11.4062
8.3 | 742 | 11.186
9.3 | 842 | 11.0451
10.3 | 940 | 10.9574
13.3 | 1250 | 10.64
15.3 | 1430 | 10.6993
20.3 | 1930 | 10.5181
20.7 | 1990 | 10.402 | sepse relé 2V
30.3 | 2940 | 10.3061
35.3 | 3460 | 10.2023
40.3 | 3970 | 10.1511
45.3 | 4470 | 10.1342